附件

食品药品监管总局2017年能力验证计划

| 序号 | 计划名称 | 测试/测量项目 | 可能涉及的测试/ 测量方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 溶液pH值测定 | pH值 | 中国药典2015年版四部通则 |  |
|  | 尼美舒利的含量测定 | 尼美舒利含量（电位滴定法） | 中国药典2015年版四部通则0701 |  |
|  | 六味安消胶囊含量测定 | 大黄素、大黄酚 | 中国药典 2015版含量测定 |  |
|  | 苯甲醇含量测定 | 含量测定 | 中国药典2015版四部苯甲醇 |  |
|  | 输注器具溶出液铅镉含量 | 溶液中铅、镉含量 | GB/T 14233.1-2008 医用输液、输血、注射器具检验方法第1部分:化学分析方法 |  |
|  | 明胶中铬的测定 | 铬 | GB 5009.123-2014食品安全国家标准食品中铬的测定 |  |
|  | 乳粉中沙门氏菌检验 | 沙门氏菌定性（血清分型选做） | GB 4789.4-2010 食品安全国家标准食品微生物学检验沙门氏菌检验 |  |