附件1

国药集团（天津）医疗器械有限公司不符合

《医疗器械经营质量管理规范》的问题

一、未及时更新完善质量管理记录制度。未对受控文件质量管理制度（文件编号：TJCMIC-ZD-026，版本号：A01）进行更新。

二、企业未制定冷库定期验证的规定。