附件1

碧迪医疗器械（上海）有限公司不符合

《医疗器械经营质量管理规范》的问题

一、企业销售人员黄某某授权书未加盖公司印章。

二、企业对批号为5064679等6批产品采取召回措施，产品销毁记录中，企业记录的销毁数量单位为公斤，第三方销毁公司记录的销毁数量单位为支，两者不一致。