附件2

罗氏诊断产品（上海）有限公司不符合

《医疗器械经营质量管理规范》的问题

企业与康德乐（上海）医药有限公司的《运输服务供货商质量协议》中7.2条约定：对超温报警温度限度设置冷藏﹤1℃或＞15℃时报警，不符合相关要求。