附件1

柏子养心丸中808猩红检查项补充检验方法

（BJY 201703）

【检查】  808猩红（1）取本品水蜜丸6g，研碎；或取小蜜丸或大蜜丸9g，剪碎，加乙醇50ml，超声处理45分钟，放冷，滤过，滤液蒸干，残渣加乙醇5ml使溶解，作为供试品溶液。另取808猩红对照试剂适量，加乙醇制成每1ml含0.1mg的溶液，作为对照试剂溶液。照薄层色谱法（中国药典2015年版通则0502）试验，吸取上述两种溶液各5μ1，分别点于同一硅胶G 薄层板上，以环己烷-乙酸乙酯（9∶1）为展开剂，展开，取出，晾干，日光下检视。供试品色谱中，在与对照试剂色谱相应的位置上，不得显相同颜色的斑点；若出现相同颜色的斑点，则用下列高效液相色谱法验证。

（2）照高效液相色谱法（中国药典2015年版通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈-0.1%甲酸溶液（80∶20）为流动相；检测波长为500nm；理论板数按808猩红色谱峰计算应不低于2000。

对照试剂溶液的制备取808猩红对照试剂适量，加乙醇制成每1ml含20μg的对照试剂溶液，即得。

供试品溶液的制备取【检查】（1）项下供试品溶液2.5ml，加乙醇稀释至10ml，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法吸取对照试剂溶液10μl，供试品溶液10~20μl，注入液相色谱仪，测定并记录色谱图，即得。

结果判断供试品色谱中，应不得出现与对照试剂色谱保留时间相同的色谱峰。若出现保留时间相同的色谱峰，则采用二极管阵列检测器比较相应色谱峰在400~600nm波长范围的紫外-可见吸收光谱，吸收光谱应不相同。

备注：必要时，可采用高效液相色谱-质谱联用方法验证。建议采用乙腈-0.1%甲酸溶液（80∶20）流动相系统。

起草单位：江西省药品检验检测研究院

复核单位：北京市药品检验所